近零能耗建筑标识申报书

（竣工阶段）

申报项目名称：

申报单位（盖章）：

第三方测评机构：

中国建筑节能协会 编制（V1.0）

二○二三年一月

近零能耗建筑标识申报书

（竣工阶段）

| 申报项目名称： |  |
| --- | --- |
| 申报单位名称 （盖章）： |  |
| 申报时间： |  |
| 项目类型： |  |
| 申报阶段： |  |
| 申报类型： |  |
| 申报依据： 《近零能耗建筑技术标准》GB/T51350-2019、 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021 |  |

注：

①项目类型选择填写公共建筑、居住建筑；

②申报类型选择填写超低能耗建筑、近零能耗建筑、零能耗建筑、产能建筑。

填 写 说 明

1、申报书一律采用A4规格，审查需提供电子文档；上会需按份数胶装；

2、申报书封面的“项目名称”应与规划许可证、施工许可证等审批文件的“工程名称”一致，在尽量一致的情况下，项目名称应明确申报的具体楼号或区域的位置；

3、申报书封面的“申报单位”名称应与规划许可证、施工许可证的“建设单位”名称一致；如有其他联合申报单位，请在此处一并列出，以顿号隔开；

4、电子材料具体要求：所有材料必须为有签字或盖章的有效文件；

5、严格按照填写说明的要求如实填写，如有虚假，一经查实，取消申报资格；

6、项目资料文件夹应尽量精简，避免设置太多不必要的路径。图纸需以“图号+图名”的方式命名，一张图纸保存为一份PDF文件。

7、提供能效模拟软件相关信息及模型用于测评核算，文件名为项目名称+能效模拟模型。

近零能耗测评申报企业承诺书

本企业自愿申请参加由           （第三方测评机构名称）组织开展的近零能耗建筑测评活动。同意将企业名称、组织机构代码、通讯地址、电话、邮编以及申请参与测评建筑信息等基本信息在媒体上公开。

本企业承诺，在申请参加近零能耗建筑测评中所提交的各项证明材料、数据和资料全部真实、合法、有效，复印件与原件内容一致，并对因材料虚假所引发的一切后果负法律责任。

企业全称：

（申报企业盖章）

年    月    日

目录

1. 基本信息表	1

2. 室内环境参数自评	5

2.1 室内热湿环境	5

2.2 新风量	7

2.3室内噪声	9

2.4 室内空气品质	11

3. 项目技术方案	12

3.1项目概况	12

3.2 设计目标	13

3.3 技术措施	14

4. 专项施工方案	17

4.1 外门窗施工方案	17

4.2幕墙施工方案	17

4.3外墙外保温施工方案	17

4.4 屋面保温施工方案	17

4.5 暖通空调系统施工方案	17

4.6 光伏施工方案（如有）	17

5. 施工培训文件	17

6. 高性能节能产品合格证明	17

7. 主材进场质量检查和验收文件	18

8. 隐蔽工程记录和影像资料	18

9. 新风热回收装置性能现场检测报告	18

10. 能源系统调适报告	18

11. 建筑能效指标计算报告	19

11.1软件介绍	19

11.2 项目计算结果	19

11.3 建筑概况	19

11.4 指标要求	19

11.5 模拟计算参数	20

11.6 结果分析	20

11.7 建筑能耗计算结果	21

11.8 材料热工参数	21

11.9 时间表	21

12. 自评结果	23

13.专家评审意见回复	24

1. 基本信息表

表1.1 近零能耗建筑基本信息表（竣工阶段）

| 近零能耗建筑基本信息表（竣工） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 项目基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 所在城市 |  |  |  |  |  |
| 建筑类型 |  | □居住建筑 □办公建筑 □学校建筑 □其他 _________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑面积（m2） |  |  |  |  | 5 供暖空调面积（m2） |  |  |  |  |  |
| 窗墙比 |  | 南________ 北_______ 东_______ 西_______ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 体形系数 |  |  |  |  | 建筑层数 |  |  |  | 地上___层；地下___层 |  |
| 开工日期 |  | _____年 _____月 |  |  | 竣工日期 |  |  |  | ______年 _____月 |  |
| 单位面积造价（元/m2） |  |  |  |  | 基准建筑造价 （元/m2） |  |  |  |  |  |
| 申报建筑类型 |  | □超低能耗建筑 □近零能耗建筑 □零能耗建筑 □产能建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 姓名 |  |  |  |  | 邮箱 |  |  |  |
|  |  | 单位 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| 第二部分 关键技术指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能效计算软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 室内环境 | 设计参数 |  |  |  |  | 技术指标 |  |  |  |  |
|  | 室内温度要求 ℃ |  |  |  |  | 冬季 |  |  |  | 夏季 |
|  | 室内相对湿度要求 % |  |  |  |  | 冬季 |  |  |  | 夏季 |
|  | 主要房间的室内新风量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑主要房间室内噪声级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑主要房间室内空气晶质参数 |  | 室内空气品质参数 |  |  | 设计值 |  |  |  | 指标要求 |
|  |  |  | PM2.5 (μ g/m³) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二氧化碳浓度 (ppm) |  |  |  |  |  |  |  |
| 能效指标 （居住建筑） | 能耗指标 |  |  |  |  | 设计值 |  |  |  | 基准值 |
|  | 建筑能耗综合值(kWh/ (m2·a)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 供暖年耗热量（kWh/ (m2·a)） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 供冷年耗冷量（kWh/ (m2·a)） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑气密性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 可再生能源利用率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能效指标 （公共建筑） | 建筑综合节能率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑本体节能率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑气密性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 可再生能源利用率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 围护结构 | 技术指标 |  |  |  |  | 设计值 |  |  |  | 基准值 （标准限值） |
|  | 屋面传热系数（W/m2K） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外墙传热系数（W/m2K） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地面/地下室顶板传热系数（W/m2K） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外挑楼板传热系数（W/m2K） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外窗气密性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外门、分隔供暖空间与非供暖空间门户气密性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外窗传热系数（W/m2K） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外窗太阳得热系数SHGC |  | 夏 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 冬 |  |  |  |  |  |  |  |
| 能源设备和系统（根据实际情况选择填写，其中新风热回收系统为强制项） | 技术指标 |  |  |  |  | 设计值 |  |  |  | 基准值 （标准限值） |
|  | 分散式房间空气调节器能效指标 |  |  |  |  | 制冷季节能源消耗效率 （W·h）/（W·h） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单冷式5.40 热泵式4.50 |
|  | 户式燃气供暖热水炉的热效率 |  |  |  |  | 热效率 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99%（额定热负荷和部分热负荷下热效率较大值） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95%（额定热负荷和部分热负荷下热效率较小值） |
|  | 空气源热泵机组性能系数COP |  |  |  |  | 低环境温度名义工况下的性能系数 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 热风型2.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 冷风型2.30 |
|  | 多联式空调（热泵）机组制冷综合性能系数IPLV（C） |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.0 |
|  | 多联式空调（热泵）机组能源效率等级指标（APF） |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.0 |
|  | 燃气锅炉的热效率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电机驱动蒸气压缩循环冷水（热泵）机组的制能性能系数（COP）（W/W） |  |  |  |  |  |  |  |  | 水冷式6.00 风冷或蒸汽冷却3.40 |
|  | 电机驱动蒸气压缩循环冷水（热泵）机组的综合部分负荷性能系数（IPLV） |  |  |  |  |  |  |  |  | 水冷式7.50 风冷或蒸发冷却4.00 |
|  | 新风热回收装置热性能 |  |  |  |  |  |  |  |  | 显热型显热交换效率≥75% 全热型全热交换效率≥70% |
|  | 新风单位风量消耗率W/（m3·h） |  |  | 居住建筑 |  |  |  |  |  | ≤0.45 |
|  |  |  |  | 公共建筑 |  |  |  |  |  | 应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》（GB50189）的相关规定 |
|  | 新风热回收系统空气净化装置对大于等于0.5μm细微粒物的一次通过计数效率 |  |  |  |  |  |  |  |  | 宜＞80% 应＞60% |
| 第三部分 高性能节能标识产品证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高性能节能标识产品证书 |  | 产品 |  |  | 有 |  |  |  | 无 |  |
|  |  | 门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 窗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 保温材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 照明灯具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 冷热源机组 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 环控一体机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第四部分 施工技术文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术文件名称 |  |  |  |  | 有 |  |  | 无 |  |  |
| 施工培训文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项施工方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主材进场质量检查和验收文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 隐蔽工程记录和影像资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑气密性测试报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新风热回收装置现场检测报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 室内环境参数自评

2.1 室内热湿环境

表2.1.1 主要房间室内热湿环境参数要求

| 室内热湿环境参数 | 冬季 | 夏季 |
| --- | --- | --- |
| 温度（℃） | ≥20 | ≤26 |
| 相对湿度（%） | ≥30 | ≤60 |

申报建筑主要功能房间指标自评

| 主要功能 房间 | 冬季 |  |  |  | 夏季 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 温度℃） |  | 相对湿度%） |  | 温度℃） |  | 相对湿度%） |  |
|  | 标准值 | 设计/检测值 | 标准值 | 设计/检测值 | 标准值 | 设计/检测值 | 标准值 | 设计/检测值 |
| 指标自评 | 达标 不达标 |  |  |  |  |  |  |  |

2.2 新风量

表2.2.1 新风量要求

| 建筑类型 | 新风量要求 |
| --- | --- |
| 居住建筑 | 主要房间的新风量≥30m3/(h•人) |
| 公共建筑 | 符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50376 |

申报建筑新风量指标自评

居住建筑

| 主要功能房间 | 标准值m3/(h•人) | 设计/检测值m3/(h•人) |
| --- | --- | --- |
| 指标自评 | 达标 不达标 |  |

公共建筑

| 主要功能房间 | 人员密度（人/m2） | 标准值m3/(h•人) | 设计/检测值m3/(h•人) |
| --- | --- | --- | --- |
| 指标自评 | 达标 不达标 |  |  |

2.3室内噪声

表2.3.1 室内噪声要求

| 建筑类型 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 居住建筑 | 昼间≤40dB(A)，夜间≤30dB(A) |
| 酒店建筑 | 符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中室内允许噪声级一级的规定 |
| 其他建筑 | 符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中室内允许噪声级高要求标准的规定 |

- 室内噪声指标自评

| 建筑类型 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主要功能房间 | 标准值dB(A) | 设计/检测值dB(A) |
| 指标自评 | 达标 不达标 |  |

2.4 室内空气品质

表2.4.1 室内空气品质要求

| 室内空气品质参数 | 指标要求 |
| --- | --- |
| PM2.5（μg/m3） | ≤50 |
| 二氧化碳浓度（ppm） | ≤900 |

- 室内空气品质指标自评

| 主要功能房间 | PM2.5（μg/m3） |  | 二氧化碳浓度（ppm） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准值 | 设计/检测值 | 标准值 | 设计/检测值 |
| 指标自评 | 达标 不达标 |  |  |  |

- 项目技术方案

3.1项目概况

（项目位置、类型、功能、建筑面积、结构形式100字以内；为达到评价结果所采取的措施和预计效果500字以内。）

建筑效果图

（1）项目位置：

（2）建筑类型：

（3）建筑功能：

（4）建筑面积：

（5）结构形式：

（6）采取措施：

（7）预计效果：建筑能耗综合值      kWh/㎡·a，建筑本体节能率     %，建筑综合节能率      %，可再生能源利用率      %，满足近零能耗建筑要求。

3.2 设计目标

本项目位于            （气候分区），能效指标应满足：

居住建筑

| 建筑能耗综合值 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑本体性能指标 | 供暖年耗热量 [kWh/(m2•a)] | 严寒 地区 | 寒冷 地区 | 夏热冬冷地区 | 温和 地区 | 夏热冬暖地区 |
|  | 供冷年耗冷量[kWh/(m2•a)] |  |  |  |  |  |
|  | 建筑气密性（换气次数N50） |  |  |  |  |  |
| 可再生能源利用率（%） |  |  |  |  |  |  |

注：本表适用于居住建筑中的住宅类建筑，表中m2为套内使用面积。

满足上表的同时，建筑本体和周边可再生能源产量不应小于建筑年终端能源消耗量；

满足上表的同时，建筑本体和周边可再生能源产量大于建筑年终端能源消耗量的110%。

公共建筑

| 建筑综合节能率（%） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑本体性能指标 | 建筑本体节能率（%） | 严寒 地区 | 寒冷 地区 | 夏热冬 冷地区 | 温和 地区 | 夏热冬 暖地区 |
|  | 建筑气密性（换气次数N50） |  |  |  |  |  |
| 可再生能源利用率（%） |  |  |  |  |  |  |

注：本表也适用于非住宅类居住建筑。

满足上表的同时，建筑本体和周边可再生能源产量不应小于建筑年终端能源消耗量；

满足上表的同时，建筑本体和周边可再生能源产量大于建筑年终端能源消耗量的110%。

3.3 技术措施

（1）建筑设计（请用文字或述建筑的整体布局、体型系数、窗墙比及采用上述信息的原因。必要时佐以设计大样、分析报告等）

1）整体布局：

2）体形系数：

3）窗墙比：

（2）气密性及无热桥设计

1）气密性：（请附气密性封堵大样图）

2）无热桥设计：（请附层间热桥大样图、屋面保温详图、屋面女儿墙热桥大样图）

（3）围护结构设计

| 传热系数 | 数值（单位W/㎡·K） |
| --- | --- |
| 屋面传热系数 |  |
| 外墙传热系数 |  |
| 挑空楼板传热系数 |  |
| 幕墙传热系数 |  |
| 太阳得热系数 |  |

（4）冷热源及末端设计

1）冷源：

2）冷却塔：

3）输配系统：

4）水系统：

5）风系统：

（5）能源环境一体机选型

1）新风热回收：

2）二氧化碳监测联动：

3）高效过滤：

（6）电气节能系统

- 照明：

- 电梯：

- 自然采光：

（7）生活热水系统

（8）可再生能源应用

太阳能光伏系统：（若有需要，请根据项目实际情况增补其他小节）

（9）高效机房应用

- 专项施工方案

- （主要分节阐述：工程概况、编制依据、施工工艺及方法、安全技术及高空施工措施、质量保证体系、通病防治措施、环境保护措施、保养与维修措施等。）

  - 外门窗施工方案

4.2幕墙施工方案

- 4.3外墙外保温施工方案

4.4 屋面保温施工方案

4.5 暖通空调系统施工方案

4.6 光伏施工方案（如有）

...... 其他专项施工方案

- 施工培训文件

- （主要包括：培训记录、签到表、培训资料等）

- 高性能节能产品合格证明

- （主要包括：门、窗、保温材料、照明灯具、冷热源机组、环控一体机等。）

- 主材进场质量检查和验收文件

- （主要包括：保温材料、外门窗、建筑幕墙、遮阳设施、建筑气密性材料、供暖与空调系统设备、照明设备、太阳能光伏、太阳能热水、能源管控平台、其他材料等。）

- 隐蔽工程记录和影像资料

- （主要包括：外墙、幕墙、屋面、地面、门窗、遮阳、暖通空调及其他重点部位隐蔽工程记录和影响资料）

- 新风热回收装置性能现场检测报告

- 能源系统调适报告

- 建筑能效指标计算报告

11.1软件介绍

11.2 项目计算结果

11.3 建筑概况

11.3.1项目基本信息

表11.3.1 项目基本信息表

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  |  |  |
| 地理位置 | 北纬： | 东经： | 海拔： |
| 气候分区 |  |  |  |
| 建筑类型 |  |  |  |
| 结构形式 |  |  |  |
| 建筑朝向 |  |  |  |
| 能耗指标计算面积 | m2（建筑面积） |  |  |
| 建筑面积（计算） | 总面积： m2 | 地上：m2 地下：m2 |  |
| 建筑体积（计算） | 总体积： m3 | 地上：m3 地下：m3 |  |
| 外表面积和体形系数 | 总外表面积： m3(体形系数：) |  |  |
| 建筑层数 | 地上： 层 | 地下： 层 |  |
| 建筑高度 | m |  |  |

11.3.2 围护结构信息

11.4 指标要求

11.4.1 参考规范（可增加）

1、《近零能耗建筑技术标准》GB/T 51350-2019

2、《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）

3、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012

4、《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

5、《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 7106-2019

6、《全国民用建筑工程设计技术措施--节能专篇》2007《建筑》分册

7、《全国民用建筑工程设计技术措施--节能专篇》2007《暖通空调 动力》分册

8、《全国民用建筑工程设计技术措施--节能专篇》2007《电气》分册

9、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)

11.4.2 设计要求（可增加）

软件对建筑能耗进行分析的依据标准为《近零能耗建筑技术标准》GB/T 51350-2019条文及要求如下：

6.1.1 公共建筑非透光围护结构平均传热系数可按表6.1.2选取。

6.1.3 分隔供暖房间和非供暖空间的非透光围护结构平均传热系数可按表6.1.3选取。

6.1.4 外窗气密性性能应该满足下列规定：

1 外窗气密性能不宜低于8级；

2 外门、分隔供暖空间与非供暖空间的户门气密性；

6.1.5 公共建筑外窗（包括透光幕墙）热工性能参数可按表6.1.5-1选取。

11.5 模拟计算参数

（1）室内参数

（2）时间表

（3）空调系统

（4）冷热源系统

11.6 结果分析

（1）围护结构热工参数

（2）建筑围护结构负荷计算结果

（3）供暖、空调系统负荷计算结果

（4）建筑全年能耗计算及结果（包括供暖空调能耗、照明能耗、生活热水、电梯、可再生能源）

11.7 建筑能耗计算结果

1.不含可再生能源发电的建筑能耗综合值按下式计算：

式中：Eh—年供暖系统能源消耗量，kWh;

Ec—年供冷系统能源消耗量，kWh;

El—年照明系统能源消耗量，kWh;

Ew—年生活热水系统能源消耗量，kWh;

Ee—年电梯系统能源消耗量，kWh;

2.含可再生能源发电得建筑能耗综合值按下式计算：

式中：E—建筑能耗综合值kWh/m2.a;

EE—不含可再生能源发电的建筑能耗综合值，kWh/m2.a;

A—住宅类建筑为套内面积，非住宅类为建筑面积；

fi—i类型能源换算系数，按标准表A.1.11选择；

Er,i—年本体产生的i类型可再生能源发电量，kWh;

Erd,i—年周边产生的i类型可再生能源发电量，kWh;

11.8 材料热工参数

（1）屋面

（2）热桥梁

（3）热桥楼板

（4）外窗

11.9 时间表

（1）照明开关时间表

（2）人员在室率表

（3）设备使用率表

（4）供冷温度表

（5）供暖温度表

（6）冷机开启时间表

（7）热机开启时间表

（8）风机运行时间表

- 自评结果

本项目通过采取                                                                            等手段，项目运行能耗指标如下，自评满足  近零能耗建筑  能效指标。

居住建筑

| 建筑能耗综合值 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑本体性能指标 | 供暖年耗热量 [kWh/(m2•a)] | 严寒 地区 | 寒冷 地区 | 夏热冬冷地区 | 温和 地区 | 夏热冬暖地区 |
|  | 供冷年耗冷量[kWh/(m2•a)] |  |  |  |  |  |
|  | 建筑气密性（换气次数N50） |  |  |  |  |  |
| 可再生能源利用率（%） |  |  |  |  |  |  |

注：本表适用于居住建筑中的住宅类建筑，表中m2为套内使用面积。

满足上表的同时，建筑本体和周边可再生能源产量为                ，大于建筑年终端能源消耗量                  ；

满足上表的同时，建筑本体和周边可再生能源产量                 ，大于建筑年终端能源消耗量的                  。

公共建筑

| 建筑综合节能率（%） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑本体性能指标 | 建筑本体节能率（%） | 严寒 地区 | 寒冷 地区 | 夏热冬 冷地区 | 温和 地区 | 夏热冬 暖地区 |
|  | 建筑气密性（换气次数N50） |  |  |  |  |  |
| 可再生能源利用率（%） |  |  |  |  |  |  |

注：本表也适用于非住宅类居住建筑。

满足上表的同时，建筑本体和周边可再生能源产量                  ，不应小于建筑年终端能源消耗量                       ；

满足上表的同时，建筑本体和周边可再生能源产量                   ，大于建筑年终端能源消耗量的                       。

13.专家评审意见回复

注：请对测评报告中的专家意见进行回复，并说明修改之处。